附件：

深圳外国语学校高中部食堂消费终端及安全设备采购项目

需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡消费机 | 1.32位嵌入式系统；可与联网运行,也可脱机运行； 2.支持Mifare 1卡射频信号交换数据，免接触，具有保密性和高可靠性； 3.支持符合国家PBOC2.0标准非接触CPU卡升级；键盘操作，使用简单便捷，双LCD显示屏显示，方便操作员和用户同时查看消费记录； 4.采用TCP/IP通讯，直接接入以太网，通过配套消费管理软件下载设置参数，获取设备参数信息，每笔消费数据在联网时实时上传消费记录，并同时自动保存在消费机中； 5.设置和获取的参数包括消费机的TCP/IP连接参数、消费机时间、卡类型、消费模式、定值模式和编号模式下的消费价格、限次功能、黑名单管理等； 6.存储容量大，可存储消费记录数据100000条消费记录，1000000条黑名单记录，254条商品编号记录信息； 7.内置USB接口，即插即用，可以进行消费数据采集和黑名单管理； 8.远程在线升级，通过TCP/IP通讯升级硬件底层应用程序； 9.保证断电情况下能使用2个小时以上。 10.POS机具有防水、防破坏等保护功能；掉电保护，采用先进的NRAM实时时钟模块，掉电后时钟不紊乱，消费数据采用Flash存储，掉电后数据可保存10年不变。 ▲11.需要接入现有一卡通平台管理使用，名单系统下发，消费数据上传现有平台，提供承诺函。 ▲12.需支持读取学校现有卡片余额等卡信息。 | 26 | 台 |
| 2 | 支架 | 根据现场环境定做 | 24 | 套 |
| 3 | 六类网线 | 非屏蔽六类网络线 | 1500 | 米 |
| 4 | 终端电源线 | RVV3*1.5 | 400 | 米 |
| 5 | 辅材 | 通讯终端、辅材，线管、线槽、空开 | 1 | 项 |
| 6 | 综合布线费 | 设备的布线安装调试， | 26 | 项 |
| 7 | 大双开门消毒柜 | 1.规格(±5%）：1850*1200*1800mm /定制双开门 2.电压：380V~ 3N 3.功率：10.5KW 4.采用优质不锈钢板制作，上三层下两层 | 1 | 台 |
| 8 | 风幕机 | 1.规格(±5%）：1500*185*219mm 2·风量：3500/4200m³/h 3·噪音：＜52db 4·使用环境：-10°C~+40°C 5·手动和自动工作（开关门自动联动控制）：6·电功率：120W220V/1N/50Hz | 7 | 台 |
| 9 | 粘捕式灭蚊灯 | 1.规格(±5%）：418*150*260mm /16W 2.捕8W*2双UV玻璃灯管 3.透杀面积：30-50平方米； | 60 | 个 |
| 10 | 挡鼠板 | 1.规格(±5%）：1280*15*600mm 2.采用优质不锈钢板制作 | 1 | 个 |
| 11 | 风帘 | 1.规格(±5%）1280×2000mm 2.材质：透明PP塑胶片，不锈钢固定片， | 2.56 | 平方 |