
初中部校园AI安防系统服务项目

招标需求
一 、项目概况
初中部坐落于福田区红荔路2005号，学校自1990年建成，为提升校园安全管理的智能化水平，构建“1+N”能力体系，打通安防多维场景，形成事前预警、事中干预、事后追溯的闭环管理机制，逐步推动校园安防从“人防”向“智防”转变。我校拟引入校园AI安全智能管理平台相关服务。本项目旨在通过部署先进的AI安全智能管理平台，结合三年平台维护、软件升级及年度专业AI安防服务报告，全面提升校园安全防范能力，实现智能化、主动式的安全预警与管理。

	序号
	项目内容
	数量
	备注

	1
	AI安全智能管理平台服务
	1项
	含设备搭建及基础软件系统

	2
	三年维护及软件升级
	1项
	包含设备巡检、故障处理、系统优化及软件功能升级

	3
	年度专业AI安防服务报告
	3份
	每年一份，全面分析校园安全状况并提出改进建议


本项目实施、验收及服务提供需符合国家及行业相关标准与规范，包括但不限于：
（1）《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T 31488-2015）
（2）《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）
（3）《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
（4）其他相关最新的国家标准和行业规范。
二、需求清单
	
	品名
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	AI安全智能管理平台服务
	AI安全智能管理平台搭建服务
	1.核心处理器：搭载不低于2颗的24核ARM架构CPU，主频不低于1.6GHz。

2.内存配置：系统内存不低于16GB，并配备了专用的AI内存，容量不低于32GB。

3.存储系统：主硬盘不低于2TB容量的SSD固态硬盘，另有一块不低于128GB的eMMC存储。

4.AI算力：提供不低于32 TOPS（INT8精度）的峰值AI算力。

5.提供标准外部接口：不低于2个千兆自适应电口，不低于3个USB 3.0接口，1个HDMI接口，以及音频、RS232、RS485等工业控制接口，以满足数据通信与外部设备连接的各类需求。
	项
	1
	
	
	

	
	AI智能安防平台服务
	1.搭载核心算法：内置人脸识别、行为分析、区域入侵检测、异常事件预警等AI算法。

2.全链路视频智能分析能力：平台应支持通过RTSP、RTMP、HTTP、GB/T 28181等标准协议接入不低于64路视频流；需具备视频实时分析、轮巡分析及图片分析等多种任务模式，并允许对检测区域、报警阈值等参数进行灵活配置。

3.可视化管理与综合告警：系统须提供统一的数据看板，以可视化方式集中监控系统状态与关键数据；并支持实时报警信息的Callback回调推送，以及在Web端实现弹窗与语音播报等多重告警方式。

4.灵活的算法与权限管理：平台应支持对AI算法的样式、等级、底库进行配置管理，并允许AI算法与应用模块的在线安装与卸载；同时，必须提供完善的用户及权限管理体系，支持按用户或用户组配置页面操作权限与数据权限。

系统运维与个性化配置：系统需提供多维度的分析日志查询、审计功能，并支持手动与自动化缓存清理机制；应具备系统级设置能力，允许对平台名称、LOGO、主题风格等进行个性化配置。
	
	
	
	
	

	三年维护及软件升级
	三年维护
	1. 服务期：3年，自项目最终验收合格之日起计算。

2. 服务内容：包括但不限于巡检、故障维修、系统优化等。现场摄像头连接平台、数据初始化、实施、部署。iot平台对接、部署环境联调、系统测试；

3. 响应时间：7*24小时技术支持，2小时内响应，一般故障24小时内解决。

4. 人员定期巡检：每年至少提供2次现场巡检服务。
	项
	1
	
	
	

	
	软件升级服务
	1. 服务期：3年，与维护服务同期。

2. 服务内容：在服务期内，免费提供AI算法、管理平台等系统软件的版本升级服务，确保系统功能与安全性的持续提升。
	
	
	
	
	

	年度专业AI安防服务报告
	AI安防服务年度报告
	1. 报告数量：每年1份，连续3年，共计3份。
2. 报告内容：应全面分析年度内校园安全状况，包括安全事件统计、AI系统识别效能分析、潜在风险研判、优化建议与未来规划等。
3. 报告形式：提供正式的纸质版和电子版报告。
	份
	3
	
	
	


三、项目技术要求

1.项目人员要求
（1）项目实施及售后服务人员应具备相应的专业技术能力。
（2）投标人需提供主要技术服务人员的相关资质证明及近期社保证明。
2.投标人投标时提供下述证明材料
（1）通过投标人缴纳的近1个月（由于社保部门或税务部门原因最近1个月的社保证明无法提供的可往前顺延1个月）的社保证明作为证明依据，如投标人为新成立企业且成立时间不足1个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
（2）如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。若为退休返聘人员，提供退休证明和返聘协议
3.标准和规范的冲突处理：
（1）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。
（2）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。
（3）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。
（4）如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
四、项目商务要求
1.售后服务要求
（1）在服务期内，一旦发生平台问题，中标人保证提供7*24小时响应服务，接到故障通知后，2小时内响应，一般故障24小时内解决，重大故障48小时内提供解决方案。
（2）定期巡检：在服务期内每年至少提供2次免费人员现场巡检，检查平台运行状况，进行必要的维护保养。
（3）负责平台安装调试，确保平台在正常运行。配合学校完成相关验收工作，必要时提供相关的证明文件。
2.关于交货
（1）工期：本项目要求在进场施工日起15个日历日内完工，进场施工时间由建设单位确定。
（2）合同方式：总价包干
（3）中标人必须承担清单内平台安装调试、系统集成、验收检测和提供平台操作说明书等其他类似的义务，中标人还应当有义务提供平台调试和系统集成过程中所需的配件、辅助材料等，和授权文件，否则招标人有权拒收。
3.关于验收
（1）验收：平台安装调试完毕，且系统各项功能正常运行后，由学校组织进行统一验收。验收标准以本合同约定的技术规格及功能要求为准。验收合格后，双方共同签署《项目验收报告》。
（2）支付：本项目采用验收合格后一次性支付方式。在项目全部内容实施完毕并通过学校验收后，学校在收到中标人提供的合法有效发票及《项目验收报告》后7个工作日内，一次性支付合同总金额的100%。



