项目需求

	项目名称
	深圳外国语学校（集团）边坡监测服务

	项目地点
	深圳外国语学校高中部、龙华高中部

	一、测量内容

	高中部30个山体边坡计85个点、龙华高中部8个山体边坡计48个点的沉降、位移监测。具体点位现场据实确定。

	二、技术依据

	1、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；2、《工程测量标准》(GB50026-2020)

	三、质量要求

	沉降、位移监测成果质量应符合现行国家、行业和地方规范、规程和相关法规的规定。

	四、提供资料

	测量技术报告每次6份（高中部、龙华高中部各3份，分别出报告）。

	五、工期及工程量

	监测一年，每点预计测7次-8次（每两个月测1次；雨季期间加测1-2次），如需加测由学校通知。

	六、取费依据及费用

	根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准收费。预算费用 110000.00 元，最终价格以中标价为准。

	七、资质要求

	具备工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质证书。

	八、结算及支付方式

	中标单位按合同实施，递交相应的检测报告，甲方验收合格后，按照合同支付相应金额的费用。

	九、中标单位责任义务

	进校测量应主动邀请我校对接人员亲临现场监督实施。
在校服务期间服从学校管理，遵守学校规章制度，及时准确提交技术报告。


附件一：高中部布点图

原点位布设76个，新增9个监测点位增加的点位编号为WS77-WS83。
[image: image1.png]YIS EE

*37.85

IR Sk
PME A AT 76, BUARIE I3

2

T MR RS A

- e

[/]

HWST7-WS83, Hid

1) 5L G

El PARRY

(DAL TESNME S ARER





附件二：龙华高中部布点图

原点位布设36个，格致楼新增12个沉降观测点CJ01-CJ12。
[image: image2.png]66.
67.03
E15038 oo T

- €704 o

7832 BIR

YIS\ b 2%

o 7
04 €Jos8 CJ10 (]

77.3:

BIK |

1

“

BEMRHERX

szf6
450 £33
2 /8240 .

2.53 82
P %ﬁ Ql

T 8245k2 4

ke %

« Vo6
*

p -

BEMRHERX

1

%

==

B L A ae

[
|

1163 1165
1
1165
NGRS
11, h
1149
#8

R

CUTRERLI, ARAE CREHAL

M

AU Ah
A% S0k

RIS RS AT BB s BA

L./

2l

VAT R36S, PLE

SHITEY (JGJ 8-2016) Eisk, 7EMEERE
A2 TR S, BN AL SRS NCT01-CI12, B A E e N AL G,





附件三：工程量测算

	工作量清单

	一、设点安装费用

	编号
	监测项目
	设点数
	单位
	工作量
	单价（元）
	总额（元）

	1
	高中部
	沉降位移基准点
	3
	点
	/
	
	

	2
	龙华高中部
	沉降位移基准点
	3
	点
	/
	
	

	3
	高中部
	新增边坡沉降位移监测点
	9
	点
	/
	
	

	4
	龙华高中部
	新增边坡沉降位移监测点
	12
	点
	/
	
	

	5
	小计（元）
	

	二、监测费用

	编号
	监测项目
	设点数
	预计次数
	工作量(点·次）
	单价
	总额（元）

	1
	高中部
	基准网联测
	3
	2
	
	
	

	2
	龙华高中部
	基准网联测
	3
	2
	
	
	

	3
	高中部
	沉降观测
	85
	8
	
	
	

	4
	
	水平位移观测
	85
	8
	
	
	

	5
	龙华高中部
	沉降观测
	48
	8
	
	
	

	6
	
	水平位移观测
	48
	8
	
	
	

	7
	小计（元）
	

	
	总计（元）
	


