附件：
深圳外国语学校高中部体育馆外墙LED维修项目需求清单

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价
	合计

	1
	LED模组配件
	全新室外P6全彩模组面板，像素间距：6mm;
规格尺寸：192x192，刷新率3840Hz，换帧频率：50&60Hz；
屏幕亮度/调节:≥4500cd/m2，可视角度：≥水平163°≥垂直143°； 

色温：2000~12000K；盲点率：≤3/10000，灰度等级：65536级灰度内任意；
像素组成：1R1G1B配色，配色比为：R:G:B＝3：6：1； 

（注：产品必须与原系统完全兼容，并提供承诺函）
	㎡
	64
	
	
	
	

	2
	外墙显示屏拆除
	1）原P6显示屏箱体拆除 
	㎡
	64
	--
	
	

	
	
	2）拆模组
	㎡
	64
	
	
	

	
	
	3）施工升降车（租赁）
	项
	1
	
	
	

	
	
	4）屏体拆除后表面恢复
	项
	1
	
	
	

	3
	移屏及安装
	1）模组安装
	㎡
	26.54
	--
	
	

	
	
	2）铝塑板包边
	项
	1
	
	
	

	
	
	3）钢结构制作
	㎡
	26.54
	
	
	

	
	
	4）供电电缆铺设
	项
	1
	
	
	

	
	
	5）施工钢管脚手架（租赁）
	项
	1
	
	
	

	
	
	6）措施费
	项
	1
	
	
	

	合计金额：


