服务需求

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

一、项目概况

深圳外国语学校大楼维修改造等工程项目监理服务需选择一家符合资质的监理单位，为采购人提供稳定的、高质量的工程监理服务。中标人需要对初中部学生厨房餐厅扩容及雨棚改造工程、高中部国际书院维修改造工程、高中部创新书院教学楼及竞赛专业图书室和阅览室改造、高中部宿舍冲凉房、厕所改造、高中部教学楼洗手间改造、高中部体育馆等维修改造、高中部宿舍9栋外墙维修、高中部广播室、团委、学生会活动室维修改造工程、高中部消防水管防潜漏水改造、高中部网球场旁道路改造项目、高中部教学楼通道防滑改造、高中部安全防护栏(柱)采购安装项目等进行全过程监理服务，工作内容包括但不限于设计、质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全文明施工监督管理等方面的全过程管理协调服务。

二、服务需求明细

（一）服务内容

根据工程相关法律法规、工程相关的技术标准、施工合同和施工图（或竣工图）及有关设计文件对采购人修缮项目进行、施工阶段和保修期全过程监理（包含提交监理规划、每周提交监理周报、每月提交监理月报、处理工程变更（含签证）事宜、对工程竣工结算资料进行初步审核、协助采购人完成工程结算工作、保修阶段每半年提供一份工程保修期内检查记录）。

监理工程项目范围包括：

1.项目范围内（采购人委托的所有工程建设类项目）各单体的建筑安装工程。包括但不限于土方工程、桩基工程、围护结构、主题结构工程、防水工程、屋面工程、门窗幕墙工程、抹灰工程、楼地面工程，以及电气工程（含消防电）、给排水工程（含消防水）、空调通风工程、建筑智能化工程以及电梯工程等；

2.室外工程。包括但不限于室外管网工程、道路工程等；

3.项目交付前需要完成的其他施工项目（如公共配套设施等）。

★4.监理单位资质：市政公用工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级。

（二）服务要求

1.监理单位服务要求

施工阶段和保修期全过程监理。设计图纸完成后的图纸会审；施工阶段的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；保修阶段检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。服务期间监理人员应在采购人单位驻点，每天在项目现场及时处理施工现场问题，编制监理日报并向采购人进行汇报，监理人员通讯设备必须24小时开通。如项目需要，中标人应根据采购人的需求无条件增派监理人员。

2.监理服务工作内容

(1)中标人在合同签订后5日内向采购人提供监理规划；中标人应制定完整的监理规程及计划；在监理过程中根据采购人要求及实际情况需要不断细化、详化及调整其规划及细则，并向采购人申报、审批；负责督促施工单位完成施工许可备案程序；

(2)中标人在收到采购人移交的工程资料后，应与施工方一起对设计文件及工程量清单进行复核，必要时需出具书面复核情况，同时督办相关单位对设计或造价文件缺陷进行整改；

(3)中标人参与采购人组织的图纸会审会议，并在会议后3日内向采购人项目负责人提交开工报告申请表、图纸会审会议记录，经采购人审核后发放相关参会单位；主持开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议，并签发会议纪要；参加施工单位为实施合同组织的有关会议；

(4)中标人审批施工单位在开工之前提交的施工进度计划和变更计划；

(5)中标人在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时，可以要求施工单位调整或修改计划，并通知施工单位采取必要的措施加快施工进度；以使实际施工进度符合施工合同的要求；

(6)中标人每周一开监理例会，例会1日内须提供本周的会议纪要，经采购人审核后发放相关参会单位；其他项目视情况开监理例会，并汇报工程进度；

(7)中标人每周一提交上周所有监理项目监理周报，周报应包括（但不限于）以下内容：①每个工程项目简要进度状况；②未完成计划项目清单；③未完成或滞后项目的原因分析及应对措施；④简要检查/巡查/旁站记录；⑤主要质量问题；⑥整改处理情况；⑦其他主要问题及处理记录；⑧通过巡查清点确定作业项目和劳动力人数，分析进展状况等；中标人每月25日前须提供上月的监理月报；

(8)当施工进度可能导致合同工期严重延误时，中标人有责任提出终止执行施工合同的详细报告，供建设单位采取措施或做出决定。

(9)验收施工放样；

(10)在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，核对材料是否与图纸、工程量清单和招标投标文件相符，填写材料进场确认表，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用；

(11)签发各项工程的开工通知书，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部份工程的施工；

(12)对施工单位的检验测试工作进行全面监督；有权利用施工单位或自备的测试设备，对工程质量进行检验，采取数字控制；

(13)按施工程序跟班检查，对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，对质量符合施工合同规定的部份和全部工程予以签认；对不符合质量要求的工程，有权要求施工单位返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；

(14)检查施工方法，审定施工组织设计、施工方案和工艺，批准特殊技术处理措施和特殊操作工艺；

(15)审核竣工的部分永久工程或竣工的全部工程的交工验收申请报告，向建设单位转报并提交相关报告；参加建设单位或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作。

(16)按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单所规定的任何已完工程的数量和价值；

(17)按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直至上述项目和活动达到要求；

(18)除非施工合同文件另有规定，对合同执行期间，由于国家或省颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的价格涨落，而引起的工程费用的变化，工程监理在与建设单位和施工单位协商后，经计算合理确定新的合同价格或调整幅度予以支付；

(19)根据工程实际情况，中标人须按采购人的要求处理变更（含签证）事宜。在收到施工方申报的变更（含签证）申报表后，须在24小时内对申报资料的完整性予以确认（书面列明所缺资料，否则视为完整），并在资料备齐后2个日历日内完成变更（含签证）的审核事宜，如需延长审核时间，须报建设单位同意；在征求建设单位意见后确定变更工程的单价和价格，并下达变更令。对施工合同中规定的较大变更，由监理审查后报建设单位核批；

(20)对施工单位提出的竣工期的延长或费用索赔，有责任就其申述的理由，查清全部情况，并根据合同条款审定延长的工期或索赔的款额，经建设单位批准后发出通知；

(21)认真审查施工单位任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，提出建议报建设单位核准；

(22)监督施工单位主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符；

(23)对施工单位进场的主要机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换或停止支付费用；

(24)督促建设单位及时妥善完成合同规定的责任事项和法定承诺；

(25)工程竣工验收合格后，中标人须按工程合同要求督促施工方提交符合采购人要求的竣工结算资料，并在10日内对施工单位申报的竣工结算资料和竣工存档资料进行初步审核，按甲方要求审核资料的完整性、资料的真实性等；

(26)审核危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；

(27)审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

(28)在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；

(29)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任；

(30)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令，主持整理工程项目的监理资料，协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系；

(31)保修阶段，中标人须检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用；中标人须在保修期内每半年提供一份工程保修期内检查记录给采购人。

（三）人员要求

★1.总监理工程师应取得建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》（投标时提供证书复印件）和执业印章，并由工程监理单位法定代表人书面任命；专业监理工程师需具备工程类相关专业大学本科及以上学历，具有工程类注册执业资格或具有中级工程师或以上职称，高中部两人驻点，初中部一人驻点。

2.总监理工程师每周主持相关工程会议等。

3.合同履行过程中，项目负责人（总监）及重要岗位监理服务人员应保持相对稳定，以保证工程监理与相关服务工作正常进行。采购人可根据工程进展和工作需要要求中标人调整项目机构人员。中标人更换项目负责人（总监）时，应提前7天向采购人书面报告，经采购人同意后方可更换；中标人更换项目机构其他监理服务人员，应以相当资格与能力的人员替换，并7天内向采购人书面报告，经采购人同意后方可更换；

4.中标人应及时更换有下列情形之一的监理服务人员：

(1)严重过失行为的；

(2)有违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

(7)采购人可要求中标人更换不能胜任本职工作的项目机构人员。

三、商务要求

（一）服务期限：本项目的服务期限为，采购人项目完工并通过验收后，中标人的履约合同期限结束。

（二）付款方式

本项目支付方式，合同签订后支付中标价的50%作为首期款，在项目通过最终验收后支付剩余尾款。

（三）报价要求

1.本项目针对监理费用采用综合服务费包干报价。

2.投标综合服务费报价均应包含人工、成本、利润、国家规定的税费及完成本监理服务项目的所有不可预见的费用。

3.本项目不接受有选择性的投标报价，只允许报一个综合服务费。

（四）违约责任

1.因中标人违反本合同约定给采购人造成损失的，中标人应当赔偿采购人损失。赔偿金额的确定方法按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程合同额。中标人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

2.因监理督促不力导致无法在合同工期内完成施工，每延误一天，扣除监理费的2%。

3.中标人向采购人的索赔不成立时，中标人应赔偿采购人由此发生的费用。

4.若中标人泄露采购人要求保密内容和资料，造成不良后果和损失的，处10000元处违约金，触犯法律的负法律责任；

5.投标文件中拟投入项目人员（总监理工程师、专业监理工程师等）需与实际现场监理人员一致，中标人不得随意变更项目经理（除非有不可抗力的原因），未经采购人同意更换监理工程师或监理员，处以5000元/人/次处违约金；

6.采购人提前一天通知（紧急情况随时通知）中标人参加工程验收、现场问题处理及工程例会、汇报等会议，中标人迟到或缺席会议的，采购人将对中标人每次处500元罚款。

7.对于施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假的情况，中标人未发现或发现未按程序处理，且给予办理了相关手续的，每次扣监理费的1000元；中标人须严格审核变更（含签证），确保估算造价的准确性，如出现较严重错误（如偏离金额10%以上），每次扣除监理费的1000元；

8.对于施工现场发生一般质量事故（含）以上或四级（含）以上安全事故，中标人未尽职责的，扣除该项目监理费用，同时采购人有权单方面终止监理合同；

9.对于不合格材料、设备或不符合招标文件要求的材料、设备，中标人放行或未发现的，每次扣监理费的5%。

10.由于中标人现场管理没有尽责，安全文明施工措施落实不到位的，首次予以警告，后续每发现一次扣监理费的10%。

- 知识产权

（一）中标人应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

（二）除第三人依法享有知识产权的除外，中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

投标文件组成要求及格式

投标文件组成：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）法定代表人（负责人）证明书

（4）投标文件签署授权委托书

（5）投标人情况及资质证明文件

（6）实质性条款响应情况表

（7）总监理工程师的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书

（8）开标一览表（报价表）

（9）技术服务部分

（10）商务部分

一、投标函

致：

1、根据已收到贵单位的项目编号为        的               项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的有关条款后，我方完全接受招标文件中的各项条款。

2、我单位愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所包含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件规定完成履约。

4、我单位同意所递交的投标文件在本次投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳外国语湾区学校对样品进行清理。

投标人：                       单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标结果信息公示的内容。

2.我单位参与该项目投标，符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

5.我单位未被“信用中国”列入失信被执行人名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

三、法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：中国国籍人员，请提供法定代表人身份证扫描件（正反两面），港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。要求投标供应商同时提供上述身份证明材料扫描件作为附件方为有效。

四、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附：中国国籍人员，请提供代理人身份证扫描件（正反两面），港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。要求投标供应商同时提供上述身份证明材料扫描件作为附件方为有效。

五、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。

六、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.要求提供证明资料的，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

七、总监理工程师的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书

（必须提供有效证书）

八、开标一览表（报价表）

| 采购内容 | 数量 | 投标综合服务费 |
| --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。