附件2：货物技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吧台桌 | 规格： 2000*300*1000， 基材：选用EO级多层实木板，游离甲醛含量达到E0级标准 |  |
| 2 | 窗帘 | 含一切配件，阳光面料品牌，国产优质 |  |
| 3 | 水吧柜 | 直型办公台,台面板采用E0级板材,经防虫、防腐化学处理，厚度为25mm，钢台架，尺寸：1800*800*750mm（±20mm） |  |
| 4 | 定制书柜 | 规格：480*460*815mm （±20mm），凳面:优质西皮，脚架：实木 |  |
| 5 | 原家具处理费 | 人工拆卸，搬运至新位置重新安装 |  |
| 6 | 垃圾外运费 | 垃圾外运费 |  |
| 7 | 开荒清洁费 | 完工后开荒清洁费； |  |
| 8 | 强电线布置及调试 | 1、配管、布线、套管、强电桥架、预埋、开槽、开洞、堵洞、修复、安装、接驳、收口、调试、接地等，不含总包范围内的电箱及其箱内开关和桥架 2、含竖向及横向强电开槽等 3、含86型底盒、管材、配件、辅材等所有材料的供应布置及定位安装，不含监控及网络设备 4、含墙电的布管布线及安装等，不含消防专业及指示灯、探头、烟感等 5、新增的强电配电箱及箱内元器件等 6、自各楼层电井配电箱起至各末端 7、各材料型号规格等由施工单位根据施工图纸及规范要求综合考虑 8、品牌：电力电线电缆“国产优质”，元器件“国产一线” |  |
| 9 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 轻钢龙骨隔墙，75型，门洞口加固，双层双面9.5mm厚纸面石膏板、内填隔音棉，不含装饰面层 |  |
| 10 | 墙面翻新 | 白色/米色等各色乳胶漆饰面，两底两面 |  |
| 11 | 玻璃隔断 | 铝合金框，5+5厘钢化玻璃，中间加百叶，玻璃隔断高度2300mm高 |  |
| 12 | 玻璃门 | 规格尺寸：900*2300mm |  |