附件2：货物技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5206房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 2 | 5207房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 3 | 5308房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5.间距：1850mm±100mm一个，1120mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 4 | 5307房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻， 3.内外墙修复，垃圾清理， 4.高空作业 5.间距：1850mm±100mm一个 6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm |  |
| 5 | 5307房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻， 3.内外墙修复，垃圾清理， 4.高空作业 5.间距：间距：970mm±100mm一个，400mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 6 | 5306房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5. 间距：970mm±100mm一个，400mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 7 | 5205房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5间距：750mm±100mm一个，1075mm±100mm一个 6. 规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 8 | 5211房窗户 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5.间距：800mm±100mm一个 6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm |  |
| 9 | 5401房 | 1.90mm型材1.4mm厚铝合金 2.安装5mm钢化单玻 3.内外墙修复，垃圾清理 4.高空作业 5.间距：800mm±100mm一个 6. 规格：（1000mm*1400mm）±100mm |  |
| 10 | 拆除窗户 | 1.5205,5211,5401房， 2.原有窗户拆除 3.墙面恢复窗顶浇过梁 |  |
| 11 | 5401房排气扇 | 打孔安装10寸墙排排气扇 人工.材料 |  |
| 12 | 窗帘1 | 1.遮光布帘及安装 2.规格：（2000mm*1400mm）±100mm |  |
| 13 | 窗帘2 | 1.遮光布帘及安装 2.规格：（1000mm*1400mm）±100mm |  |