深圳外国语学校高中部大课堂新风系统加装项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数/说明 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用全热交换新风主机 | 满足招标文件核心参数 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 多级过滤耗材套装 | G4/F8/H13/活性炭，含首年更换 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 送风、排风风管系统 | 镀锌钢板、保温、隔声、密封 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 风口、静压箱、电动风阀 | 5个排风口，5个新风口、静音可调、风量可控 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 减震、降噪、密封配件 | 减震吊架、软接、隔声棉 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 智能监测控制系统 | 自动变频系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 深化设计、安装、调试工程 | 勘测、图纸、施工、调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 开孔、墙面吊顶修复、清洁清运 | 开墙孔500mm*300mm 6个，室外挂机处两处防水修复、原貌还原、场地清零 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 质保运维、售后保障费用 | 1年整机质保、年度巡检运维 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 税金及其他不可预见费用 | 含税、杂费、安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 项目包干总报价（元） |  |  |  |  |  |  | ¥ |

附件2 技术参数响应偏离表

说明：1、逐条对应招标文件核心技术参数、施工标准、服务要求填写；2、无偏离填“无偏离”，优于招标要求填“正偏离”，低于招标要求填“负偏离”（负偏离视为无效投标）；3、必须附产品检测报告、认证证书佐证。

| 序号 | 招标文件技术/服务要求 | 投标产品/方案实际参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风主机风量≥12960m³/h， |  |  |
| 2 | 全热交换效率≥75%，焓效率≥72% |  |  |
| 3 | 四重过滤：G4初效+F8中效+H13高效+活性炭除异味 |  |  |
| 4 | 直流变频电机 |  |  |
| 5 | 室内满负荷运行噪声≤40dB(A) |  |  |
| 6 | 整机1年质保 |  |  |
| 7 | 周末施工、全程防尘降噪、装修无偿修复 |  |  |
| 8 | 其他技术及服务要求 |  |  |